{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Ente\r\nGent. mo R.U.P.\r\nsi richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n1) nel capitolato speciale Trattamento_valorizzazione_smaltimento\r\nall'art. 10 - conformità del rifiuto,  è presente una tabella dove si evincono i maggiori costi per impurità superiori al 20%.\r\nSi  chiede se il valore di € 102,90 ton, proposto a base d'asta sia definito come quotazione per una impurità massima  del 20%.; ossia se il valore proposto vale per un impurità fino al 20%  \r\nInoltre se questo dato vale in qualsiasi casistica prevista dal bando per il conferimento anche nel caso di modifica dell'impianto di destino.\r\n\r\nSi attende cordiale riscontro.\r\n\r\n \r\n ","In merito alla Vostra richiesta di chiarimenti riferita alla procedura di gara - CIG B5BFC0B75A  si precisa quanto segue: nella citata tabella riportata nel capitolato speciale d'appalto all'art.10, si conferma il valore di € 102,90 ton a base d'asta come quotazione per una impurità massima fino al 20%.\r\nLo stesso dato vale anche nel caso di modifica dell'impianto di destino."]